|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 置 清 单 | | | | |
| 序号 | 名称 | 基本要求 | 用途 | 数量 |
| 1 | 荧光定量PCR仪（进口） | 96孔位，知名品牌 |  | 1 |
| 2 | 核酸提取仪(32通道） | 32样本以上，知名品牌 | 核酸提取 | 1 |
| 3 | 冰箱（冷藏、冷冻一体机） | 冷藏，2-8℃；冷冻：—20℃以上，容量205升以上，一体机，医用，知名品牌 | 试剂储存 | 2 |
| 4 | 高速离心机 | 常温，知名品牌 | 离心 | 1 |
| 5 | 高速冷冻离心机 | 高速冷冻，知名品牌 | 离心 | 1 |
| 6 | 移动紫外线消毒车 | 知名品牌 | 消毒 | 4 |
| 7 | 移液器 | 0.1-2, 2-20, 20-200，100-1000 ul，知名品牌 | 加样 | 8 |
| 8 | 移液器架 | 知名品牌 | 消毒 | 2 |
| 9 | 恒温金属浴仪 | 知名品牌 | 水浴 | 1 |
| 10 | 生物安全柜 | 双人，全排，知名品牌 | 样本处理 | 2 |
| 11 | 超净工作台 | BBS-DDC | 操作 | 1 |
| 12 | UPS不间断电源 | 3kw，知名品牌 |  | 1 |
| 13 | 恒温混匀仪 | 知名品牌 | 混匀 | 2 |
| 14 | 温湿度计 | 知名品牌 | 温湿度测量 | 5 |
| 15 | 压力蒸汽灭菌器 | 知名品牌 | 有害物质高压灭菌 | 1 |
| 16 | 掌式离心机 | 知名品牌 | 离心 | 1 |
| 17 | 防护头罩 | 知名品牌 | 操作人员防护 | 4 |
| 18 | 电动送风呼吸器 | 知名品牌 | 操作人员防护 | 2 |
| 19 | 滤盒 | 知名品牌 | 操作人员防护 | 2 |
| 20 | 台式电脑 | 知名品牌 | 报告审核 | 1 |
| 21 | 打印机 | 知名品牌 | 报告打印 | 1 |